Приказ Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. N 2535

"Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России"

В целях реализации ст.12 Основ законодательства Российской Федерации об охране труда и установления единых требований к организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности руководителей и специалистов образовательных учреждений системы Минобразования России приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие согласованное с ЦК Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России (приложение).

2. Руководителям подведомственных образовательных учреждений и организаций принять к руководству и исполнению Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России.

3. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации довести до подведомственных образовательных учреждений и организаций Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России и принять меры по его исполнению.

4. Считать утратившим силу приказ Минвуза РСФСР от 05.07.83 N 426 "О порядке проведения обучения и проверки знаний по электробезопасности в системе Минвуза РСФСР".

Положение

об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России

(утв. приказом Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. N 2535)

I.   Общие положения

II.  Требования    к    персоналу,      осуществляющему    эксплуатацию

электроустановок

III. Организация    обучения    и    проверки    знаний     правил   по

электробезопасности

Приложение 1. Квалификационные группы по электробезопасности персонала,

обслуживающего электроустановки

Приложение 2. Журнал  проверки знаний по технике безопасности персонала

с I квалификационной группой по электробезопасности

Приложение 3. Журнал   проверки    знаний     "ПТЭ     электроустановок

потребителей" и "ПТБ  при  эксплуатации  электроустановок

потребителей"

Приложение 4. Форма  удостоверения  о  проверке    знаний   правил   по

электробезопасности

Приложение 5. Форма удостоверения о проверке знаний инженера по  охране

труда, осуществляющего инспектирование электроустановок

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации (далее - Положение) разработано в целях реализации Основ законодательства Российской Федерации об охране труда.

Положение устанавливает единые требования к организации обучения и проверки знаний работников образовательных учреждений Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил пользования электрической энергией, Правил устройства электроустановок*(1); инструкций по охране труда и другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

1.2. Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности подлежит:

1.2.1. Электротехнический персонал:

организующий оперативные переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в электроустановках и принимающий в этих работах непосредственное участие;

осуществляющий оперативное управление электрохозяйством образовательного учреждения (структурного подразделения) и оперативное обслуживание электроустановок*(2) (техническое обслуживание, подготовка рабочего места, допуск к работе и надзор за работающими);

выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования;

осуществляющий испытание, измерение, наладку и регулировку электроаппаратуры.

Примечание. К электротехническому персоналу относятся: главный энергетик, ответственные за электрохозяйство из числа инженерно-технических работников, лица, замещающие их на период отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.п.), и лица, выполняющие работы, перечисленные в п.1.2.1 настоящих Правил.

1.2.2. Электротехнологический персонал:

обслуживающий установки электротехнологических процессов (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.);

обслуживающий сложное энергонасыщенное оборудование, при работе которого требуются постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов и элементов электроснабжения (ремонт, обслуживание и регулировка электрооборудования производственных мастерских, учебных кабинетов и лабораторий).

Примечание. К электротехнологическому персоналу относятся: научные и инженерно-технические работники, преподаватели электротехники, физики и др., мастера производственного обучения, лаборанты и лица, обслуживающие вышеуказанное электрооборудование.

1.2.3. Неэлектротехнический персонал:

выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Примечание. К неэлектротехническому персоналу относятся: работники, обслуживающие действующие стенды, передвижные машины и механизмы с электроприводом; использующие в работе электроинструмент, выполняющие работы по уборке помещений с повышенной опасностью и др.

II. Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию электроустановок

2.1. В целях организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями правил по электробезопасности и другой нормативно-технической документации руководитель образовательного учреждения утверждает:

2.1.1. Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности.

2.1.2. Перечень должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей требуется иметь I и II квалификационную группу по электробезопасности.

Вышеуказанные перечни разрабатывает ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения с учетом требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.2. Главный энергетик, ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения, лица, выдающие наряд и отдающие распоряжения (ответственные за безопасность производимых работ в электроустановках), должны иметь не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и не ниже V - для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В.

2.3. Производитель работ и допускающий (ответственный за правильность допуска к работе, приемку рабочего места и др.) должны иметь не ниже III квалификационной группы по электробезопасности при наличии электроустановок напряжением до 1000 В и не ниже IV - при наличии напряжения выше 1000 В.

2.4. Наблюдающий (осуществляет надзор за выполнением работ и отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим током и др.) должен иметь не ниже III квалификационной группы по электробезопасности.

2.5. Инженер по охране труда, осуществляющий инспектирование электроустановок образовательного учреждения, должен иметь не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности.

2.6. Преподаватели и мастера производственного обучения для реализации профессиональных образовательных программ в электроустановках напряжением до 1000 В должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, для реализации образовательных программ в электроустановках напряжением выше 1000 В - не ниже IV.

2.7. Электротехнологический персонал должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности и выше.

2.8. Руководитель, осуществляющий техническое руководство электротехнологическим персоналом и надзор за его работой, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.

2.9. Лицо, относящееся к электротехническому персоналу, осуществляющее на рабочем месте инструктаж и проверку знаний правил по электробезопасности неэлектротехнического персонала, должно иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.10. Неэлектротехническому персоналу по результатам проверки знаний правил по электробезопасности с учетом рекомендаций утвержденного перечня (п.2.1.2 настоящего Положения) присваивается I квалификационная группа по электробезопасности. Результаты проверки оформляются в журнале проверки знаний согласно приложению 2 к Положению. Удостоверение не выдается.

Примечание. Обучающимся образовательных учреждений, которым не исполнилось 18 лет, в процессе освоения профессиональных образовательных программ разрешается пребывание в помещениях с действующими электроустановками напряжением до 1000 В под постоянным надзором лица электротехнического персонала с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III и не ниже IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Во время практического обучения запрещается допускать обучающихся, которым не исполнилось 18 лет, к самостоятельной работе в электроустановках и присваивать им квалификационную группу по электробезопасности III и выше.

2.11. Для поддержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнологического оборудования и сетей, обеспечения их безопасной эксплуатации руководитель образовательного учреждения назначает ответственного за электрохозяйство, а также лицо, его замещающее на период длительного отсутствия.

Руководитель образовательного учреждения при необходимости и на основании представления ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения назначает ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях.

Назначение ответственных за электрохозяйство оформляется приказом. Обязанности и права указанных лиц должны быть отражены в должностных инструкциях.

2.12. При невозможности назначить штатного работника ответственным за электрохозяйство образовательного учреждения или возложить ответственность за электрохозяйство на работника по совместительству разрешается:

2.12.1. Возложить на руководителя (его заместителя) образовательного учреждения, по согласованию с предприятием "Энергонадзор", ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок, состоящих из осветительной сети и электрических машин напряжением до 400 В включительно.

В этом случае руководителю (его заместителю) не требуется иметь квалификационную группу по электробезопасности.

2.12.2. Возложить на руководителя (его заместителя) образовательного учреждения ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000 В, используемых для производственных нужд*(3).

В этом случае руководитель (его заместитель) должен пройти обучение, проверку знаний на предприятии "Энергонадзор" и получить III квалификационную группу по электробезопасности.

2.13. Руководитель образовательного учреждения должен своевременно направлять электротехнический и электротехнологический персонал, обслуживающий действующие электроустановки, в учреждения здравоохранения для прохождения периодических и внеочередных медицинских осмотров.

III. Организация обучения и проверки знаний правил по электробезопасности

3.1. Проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников образовательного учреждения проводится:

первичная - перед допуском работника к самостоятельной работе;

периодическая - согласно п.3.3 настоящего Положения;

внеочередная - при нарушении работниками правил по электробезопасности и инструкций, по требованию ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения или органов государственного энергетического надзора.

3.2. Электротехнический персонал обязан проходить производственное обучение на рабочем месте:

перед допуском к самостоятельной работе в электроустановках;

при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок;

при перерыве свыше одного года на работах и должностях, относящихся к электротехническому персоналу.

Программу производственного обучения составляет ответственный за электрохозяйство структурного подразделения, утверждает - ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения.

3.3. Периодическая проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций электротехнического и электротехнологического персонала организуется в установленные сроки, но не реже чем:

3.3.1. Один раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего наладочные, электромонтажные, ремонтные или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и организующего эти работы.

3.3.2. Один раз в три года - для руководителей и специалистов, не относящихся к персоналу, указанному в п.3.3.1 настоящего Положения, а также для инженера по охране труда, допущенного к инспектированию электроустановок образовательного учреждения.

Время следующей проверки знаний работников правил по электробезопасности устанавливается в соответствии с датой их последней проверки знаний.

3.4. Для проверки знаний работников правил по электробезопасности приказом по образовательному учреждению утверждается постоянно действующая квалификационная комиссия (или несколько комиссий) в составе не менее трех человек.

3.5. В состав квалификационной комиссии (комиссий) включаются лица, прошедшие проверку знаний правил по электробезопасности и имеющие соответствующий документ (удостоверение). Один из членов комиссии должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у лиц, проходящих проверку знаний в этой комиссии.

Примечание. В работе квалификационной комиссии (комиссий), где проходит проверку знаний ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения, как правило, должен принимать участие руководитель соответствующего образовательного учреждения.

3.6. Периодическую проверку знаний правил по электробезопасности члены комиссий образовательных учреждений могут проходить в органе управления образованием субъекта Российской Федерации при участии в работе комиссии инспектора предприятия "Энергонадзор", в центре по обучению и проверке знаний по охране труда, имеющем лицензию Минтопэнерго России.

3.7. Комиссия в составе руководителя образовательного учреждения (его заместителя), инспектора предприятия "Энергонадзор", представителя отдела охраны труда или комитета профсоюза образовательного учреждения осуществляет проверку знаний правил по электробезопасности ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения, его заместителя и инженера по охране труда, осуществляющего, согласно должностной инструкции, инспектирование электроустановок образовательного учреждения.

3.8. Для проверки знаний правил по электробезопасности ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях и работников, перечисленных в п.3.3.1 и п.3.3.2 настоящего Положения, руководитель образовательного учреждения утверждает состав квалификационной комиссии (комиссий), в которую, как правило, должен входить непосредственный руководитель лица, чьи знания проверяет комиссия.

Председателем квалификационной комиссии (комиссий) назначается ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения.

Примечание. Представитель предприятия "Энергонадзор" в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей*(4) принимает участие в работе комиссий согласно п.3.3.2 настоящего Положения - по своему усмотрению.

3.9. Экзаменационные билеты для проверки знаний правил по электробезопасности утверждает председатель квалификационной комиссии по согласованию с представителем предприятия "Энергонадзор".

В целях повышения эффективности обучения и проверки знаний правил по электробезопасности квалификационные комиссии должны использовать контрольно-обучающие программы с использованием ПЭВМ.

3.10. Результаты индивидуальной проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательного учреждения отражаются в журнале проверки знаний по форме согласно приложению 3 к Положению. Работникам, успешно прошедшим проверку знаний на II и более высокую квалификационную группу по электробезопасности, на основании решения квалификационной комиссии (комиссий) выдается удостоверение установленного образца согласно приложению 4 к Положению.

3.11. Инженеру по охране труда, прошедшему проверку знаний в объеме IV квалификационной группы по электробезопасности, на основании решения квалификационной комиссии выдается удостоверение установленного образца согласно приложению 5 к Положению на право инспектирования электроустановок образовательного учреждения, в котором он работает.

3.12. Если срок действия удостоверения, выданного работнику, заканчивается во время его отпуска или болезни, допускается продление срока действия удостоверения на один месяц со дня выхода работника на работу.

3.13. Работнику, получившему неудовлетворительную оценку при очередной проверке знаний правил по электробезопасности, квалификационная комиссия назначает повторную проверку знаний не ранее, чем через две недели, и не позже, чем через месяц, со дня последней проверки знаний. Дата и причина установления повторной проверки знаний отражается в журнале проверки знаний.

3.14. Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй или третьей проверки знаний, если нет записи в журнале проверки знаний о временном отстранении работника от работы на электроустановках.

3.15. Если работник и после третьей проверки знаний правил по электробезопасности получает неудовлетворительную оценку, то он переводится с его согласия на другую работу, не связанную с обслуживанием электроустановок, или с ним расторгается трудовой договор (контракт) по п.2 ст.33 КЗоТ Российской Федерации в связи с несоответствием его занимаемой должности или выполняемой работе.

Согласовано

Заместитель председателя ЦК Профсоюза

работников народного образования и науки

Российской Федерации 	Г.И.Меркулова

9 июля 1998 г.

Приложение 1 к Положению

Квалификационные группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Квалифика- |                        Минимальный стаж работы в электроустановках, месяц                         |    Характеристика персонала    |

|  ционная  |---------------------------------------------------------------------------------------------------|                                |

| группа по |неэлектро-|электроте-|             электротехнический персонал             |      практиканты      |                                |

|электробе- |техничес- |хниче-ский|-----------------------------------------------------+-----------------------|                                |

|зопасности |   кий    | персонал |   не имеющий среднего    | со средним |с начальным, |учреждений |учреждений |                                |

|           | персонал |          |     (полного) общего     |  (полным)  |  средним,   |начального |среднего и |                                |

|           |          |          |       образования        |   общим    |   высшим    |профессио- |  высшего  |                                |

|           |          |          |--------------------------|образованием|профессиона- | нального  |профессио- |                                |

|           |          |          |не прошедший|  прошедший  |и прошедший |    льным    |образования| нального  |                                |

|           |          |          |специального| специальное |специальное |образованием |           |образования|                                |

|           |          |          |  обучения  |  обучение   |  обучение  |             |           |           |                                |

|-----------+----------+----------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+--------------------------------|

|     1     |    2     |    3     |     4      |      5      |     6      |      7      |     8     |     9     |               10               |

|-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|

|     I     |                                          Не нормируется                                           |Лица,  не  имеющие   специальной|

|           |                                                                                                   |электротехнической   подготовки,|

|           |                                                                                                   |но     имеющие      элементарное|

|           |                                                                                                   |представление    об    опасности|

|           |                                                                                                   |электрического  тока   и   мерах|

|           |                                                                                                   |безопасности   при     работе на|

|           |                                                                                                   |обслуживаемом           участке,|

|           |                                                                                                   |электрооборудовании,  установке.|

|           |                                                                                                   |Лица с квалификационной  группой|

|           |                                                                                                   |по  электробезопасности   должны|

|           |                                                                                                   |быть   знакомы    с    правилами|

|           |                                                                                                   |оказания помощи пострадавшим  от|

|           |                                                                                                   |электрического тока             |

|-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------|

|    II     |    -     |    2     |     2      |      1      |     1      |           Не нормируется            |Для лиц со  II  квалификационной|

|           |          |          |            |             |            |                                     |группой  по  электробезопасности|

|           |          |          |            |             |            |                                     |обязательны:                    |

|           |          |          |            |             |            |                                     |1.   Элементарное    техническое|

|           |          |          |            |             |            |                                     |знакомство с электроустановками.|

|           |          |          |            |             |            |                                     |2. Отчетливое  представление  об|

|           |          |          |            |             |            |                                     |опасности электрического тока  и|

|           |          |          |            |             |            |                                     |приближения    к     токоведущим|

|           |          |          |            |             |            |                                     |частям.                         |

|           |          |          |            |             |            |                                     |3.    Знание        основных мер|

|           |          |          |            |             |            |                                     |предосторожности   при   работах|

|           |          |          |            |             |            |                                     |электроустановках.              |

|           |          |          |            |             |            |                                     |4. Практические навыки  оказания|

|           |          |          |            |             |            |                                     |первой  помощи  пострадавшим  от|

|           |          |          |            |             |            |                                     |электрического тока             |

|-----------+----------+----------+------------+-------------+------------+-------------------------------------+--------------------------------|

|    Ill    |    -     |    10    |     4      |      3      |     2      |      1      |   6    |      3       |Для лиц с  III  квалификационной|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |группой  по  электробезопасности|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |обязательны:                    |

|           |          |    в     |      в     |в предыдущей |      в     | в предыдущей|    в   | в предыдущей |1. Знакомство  с   устройством и|

|           |          |предыдущей| предыдущей |квалификацио-| предыдущей |квалификацио-|предыду-|квалификацион-|обслуживанием электроустановок. |

|           |          |квалифика-|квалификаци-| нной группе |квалификаци-| нной группе |  щей   |  ной группе  |2. Отчетливое  представление  об|

|           |          | ционной  |онной группе|             |онной группе|             |квалифи-|              |опасности    при        работе в|

|           |          |  группе  |            |             |            |             |кацион- |              |электроустановках               |

|           |          |          |            |             |            |             |  ной   |              |3. Знание общих  правил  техники|

|           |          |          |            |             |            |             | группе |              |безопасности                    |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |4.  Знание  правил     допуска к|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |работам   в    электроустановках|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |напряжением до 1000 В.          |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |5.  Знание  специальных   правил|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |техники  безопасности   по   тем|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |видам работ,  которые   входят в|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |обязанности данного лица        |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |6.  Умение   вести     надзор за|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |работающими в электроустановках |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |7. Знание правил оказания первой|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |помощи  и   умение   практически|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |оказать      первую       помощь|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |пострадавшим             (приемы|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |искусственного дыхания  и  т.п.)|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |от электрического тока          |

|-----------+----------+----------+------------+-------------+------------+-------------+--------+--------------+--------------------------------|

|    IV     |    -     |    6     |     12     |      8      |     3      |      2      |   -    |      -       |Для лиц  с  IV  квалификационной|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |группой  по  электробезопасности|

|           |          |    в     |в предыдущей|в предыдущей |в предыдущей|в предыдущей |        |              |обязательны:                    |

|           |          |предыдущей|квалификаци-|квалификацио-|квалификаци-|квалификацио-|        |              |1. Познания в  электротехнике  в|

|           |          |квалифика-|онной группе| нной группе |онной группе| нной группе |        |              |объеме   учреждения   начального|

|           |          | ционной  |            |             |            |             |        |              |профессионального    образования|

|           |          |  группе  |            |             |            |             |        |              |электротехнического профиля.    |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |2.   Полное     представление об|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |опасности    при       работах в|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электроустановках.              |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |3.   Знание    правил    техники|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |безопасности  при   эксплуатации|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электроустановок потребителей  в|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |объеме,          необходимом для|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |выполнения           должностных|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |обязанностей.                   |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |4. Знание установки, позволяющее|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |свободно    определять,    какие|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |именно  элементы   должны   быть|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |отключены    для    производства|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |работы, умение находить в натуре|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |все  эти  элементы  и  проверять|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |выполнение           необходимых|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |мероприятий    по    обеспечению|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |безопасности.                   |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |5.      Умение      организовать|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |безопасное  проведение   работ и|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |вести надзор за ними.           |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |6. Знание правил оказания первой|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |помощи  и   умение   практически|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |оказать      первую       помощь|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |пострадавшим             (приемы|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |искусственного дыхания  и  т.п.)|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |от электрического тока.         |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |7. Знание  схем  и  оборудования|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |своего участка.                 |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |8.   Умение   обучить   персонал|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |других                          |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |квалификационных        групп по|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электробезопасности     правилам|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |техники безопасности и  оказанию|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |первой      помощи       (приемы|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |искусственного дыхания и т.п.)  |

|-----------+----------+----------+------------+-------------+------------+-------------+--------+--------------+--------------------------------|

|     V     |    -     |    -     |     42     |     24      |     12     |      3      |   -    |      -       |Для V квалификационной группы по|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электробезопасности обязательны:|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |1. Знание  схем  и  оборудования|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |своего участка.                 |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |2. Твердое знание правил техники|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |безопасности  при   эксплуатации|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электроустановок потребителей.  |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |3. Ясное  представление  о  том,|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |чем вызвано требование того  или|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |иного  пункта   правил   техники|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |безопасности  при   эксплуатации|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электроустановок потребителей.  |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |4.      Умение      организовать|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |безопасное  производство  работ,|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |вести   надзор   за    ними    в|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электроустановках         любого|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |напряжения.                     |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |5. Знание правил оказания первой|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |помощи  и   умение   практически|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |оказать      первую       помощь|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |пострадавшему от  электрического|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |тока   (приемы    искусственного|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |дыхания и т.п.).                |

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |6.   Умение   обучить   персонал|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |других квалификационных групп по|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электробезопасности     правилам|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |техники безопасности и  оказанию|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |первой помощи  пострадавшему  от|

|           |          |          |            |             |            |             |        |              |электрического тока             |

\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Примечания.

1. Лица из электротехнического персонала с квалификационными группами по электробезопасности от II до V с удостоверениями, срок действия которых истек, приравниваются к лицам с I квалификационной группой.

2. Практикантам моложе 18 лет не разрешается присваивать квалификационную группу по электробезопасности выше II.

3. Инженеру по технике безопасности для инспектирования электроустановок образовательного учреждения необходимо иметь производственный стаж не менее 3 лет (не обязательно в электроустановках).

Приложение 2 к Положению

Журнал проверки знаний по технике безопасности персонала с I квалификационной группой по электробезопасности

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Фамилия, имя, |Наименование цеха,| Должность, |     Дата     |Дата текущей |  Оценка   |      Подпись       |

|   отчество   |электроустановки, |стаж работы |  предыдущей  |  проверки   | проверки  |--------------------|

| проверяемого |   где работает   |   в этой   |  проверки,   |  знаний и   |  знаний   |проверяю-|проверяе- |

|              |   проверяемый    | должности  |оценка знаний |   причина   |           |  щего   |   мого   |

|              |                  |            |              |  проверки   |           |         |          |

|--------------+------------------+------------+--------------+-------------+-----------+---------+----------|

|      1       |        2         |     3      |      4       |      5      |     6     |    7    |    8     |

\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Приложение 3 к Положению

Журнал проверки знаний "ПТЭ электроустановок потребителей" и "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей"

/-----------------------------------------------------------------------------------------------\

| Фамилия,имя, |   Дата предыдущей    |  Дата и   | Общая оценка знаний,  | Подпись |   Дата    |

|  отчество,   |   проверки, оценка   |  причина  |квалификационная группа|проверяе-| следующей |

|  занимаемая  |       знаний и       | проверки  |по электробезопасности |мого лица| проверки  |

| должность и  |   квалификационная   |           |                       |         |           |

| стаж работы  |      группа по       |           |                       |         |           |

|этой должности| электробезопасности  |           |                       |         |           |

|--------------+----------------------+-----------+-----------------------+---------+-----------|

|      1       |          2           |     3     |           4           |    5    |     6     |

|--------------+----------------------+-----------+-----------------------+---------+-----------|

|1.     Сидоров|14.05.95,      хорошо,|14.04.98,  |Хорошо,              IV|         |14.04.2001 |

|Александр     |IV    квалификационная|очередная  |квалификационная группа|         |           |

|Иванович,     |группа              по|           |по электробезопасности,|         |           |

|электромонтер |электробезопасности,  |           |разрешено  работать   в|         |           |

|по     ремонту|разрешено  работать  в|           |электроустановках      |         |           |

|электрообору- |электроустановках     |           |напряжением  1000   В и|         |           |

|дования, 5 лет|напряжением 1000  В  и|           |выше, в т.ч. на высоте |         |           |

|              |выше                  |           |                       |         |           |

\-----------------------------------------------------------------------------------------------/

Председатель квалификационной комиссии _________________________________

(занимаемая должность, подпись,

фамилия, инициалы)

Члены квалификационной комиссии ______________________________________

(занимаемая должность, подпись,

фамилия, инициалы)

Приложение 4 к Положению

Форма удостоверения о проверке знаний правил по электробезопасности

Стр.1

Удостоверение

О проверке знаний "ПТЭ электроустановок потребителей" и "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей"

Стр.2

Удостоверение N ____

Гр._____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Должность ______________________________________________________________

Выдано _________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, организации

и вышестоящего органа управления)

Гр. _______________ допущен к работе в электроустановках с напряжением

_______В.

Структурное подразделение ______________________________________________

В качестве _____________________________________________________________

Дата выдачи ____________________________________________________________

М.П.   Лицо,   ответственное    за   электрохозяйство   образовательного

учреждения______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Стр.3

Результаты проверки знаний

/-----------------------------------------------------------------------\

| Дата |  Основание  |Номер записи |     Оценка,     |     Подпись      |

|      |  проверки   |  в журнале  |квалификационная |   председателя   |

|      |             |             |    группа по    | квалификационной |

|      |             |             |электробезопасно-|     комиссии     |

|      |             |             |       сти       |                  |

\-----------------------------------------------------------------------/

Стр.4

Разрешение на проведение специальных работ

/-----------------------------------------------------------------------\

|        Дата        | Наименование работ  |    Подпись председателя    |

|                    |                     | квалификационной комиссии  |

\-----------------------------------------------------------------------/

Стр.5

Памятка

Лица, нарушившие правила по электробезопасности или инструкции, должны пройти внеочередную проверку знаний.

Без печати, отметки о результатах проверки знаний, подписей председателя квалификационной комиссии и лица, ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения, а также при истечении срока очередной проверки знаний удостоверение недействительно.

При исполнении служебных обязанностей удостоверение должно находиться у работника.

Приложение 5 к Положению

Форма удостоверения о проверке знаний инженера по охране труда, осуществляющего инспектирование электроустановок

Стр.1

Удостоверение

О проверке знаний инженера по охране труда, осуществляющего инспектирование электроустановок образовательного учреждения

Стр.2

Удостоверение N

Гр._____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Должность_______________________________________________________________

Выдано__________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, организации

и вышестоящего органа управления)

Допущен к инспектированию электроустановок образовательного учреждения

________________________________________________________________________

М.П.

Главный электрик (главный инженер)__________________  (фамилия, и., о.)

(подпись)

Дата выдачи "______"__________г.

Стр.3

Результаты проверки знаний

/-----------------------------------------------------------------------\

| Дата | Основание |Номер записи|       Оценка,        |    Подпись     |

|      | проверки  | в журнале  |   квалификационная   |  председателя  |

|      |           |            |      группа по       |квалификационной|

|      |           |            | электробезопасности  |    комиссии    |

\-----------------------------------------------------------------------/

Стр.4

Памятка

Лица, нарушившие правила по электробезопасности, подвергаются внеочередной проверке знаний.

Без печати, отметок о результатах проверки знаний, подписей главного энергетика (главного инженера) образовательного учреждения, председателя квалификационной комиссии, а также при истечении срока очередной проверки знаний (1 раз в 3 года) удостоверение недействительно.

При исполнении служебных обязанностей удостоверение должно находиться у работника.