Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга

от 25 октября 1996 г. N 328-р

"О пожарной безопасности"

(с изменениями от 19 мая 1997 г., 8 мая 1998 г., 28 мая 1999 г.,

24 октября 2000 г., 6 марта 2002 г.)

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года N 69-фз:

1. Утвердить:

1.1. Дополнительные к "Перечню видов деятельности (работ, услуг), на проведение которых выдается лицензия Государственной противопожарной Службой МВД Российской Федерации", утвержденному постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 года N 849, виды деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию (приложение 1).

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 8 мая 1998 г. N 411-р пункт 1.1 распоряжения дополнен словами "инспекцией Государственной противопожарной службы Северо-Западного УВДТ (по объектам железнодорожного транспорта (далее - ИГПС Северо-Западного УВДТ)"

Дополнительные виды деятельности (работы, услуги) в области пожарной безопасности осуществляются на основании лицензий, выдаваемых Управлением Государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее УГПС ГУВД), инспекцией Государственной противопожарной службы Северо-Западного УВДТ (по объектам железнодорожного транспорта (далее - ИГПС Северо-Западного УВДТ).

1.2. Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности населения, рабочих, служащих, учащихся Санкт-Петербурга (приложение 2).

1.3. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение 3).

Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 6 марта 2002 г. N 323-ра пункт 1.4 исключен

1.4. Временное Положение об обязательном отчислении в УГПС ГУВД денежных средств в размере 0.5% от общей сметной стоимости работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений (приложение 4).

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 28 мая 1999 г. N 529-р пункт 2 распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Создать Межведомственную комиссию по пожарной безопасности при губернаторе Санкт-Петербурга и утвердить Положение о Межведомственной комиссии по пожарной безопасности при губернаторе Санкт-Петербурга.

3. Комитету по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга до 01.12.96 утвердить порядок закрепления за УГПС ГУВД имущества пожарной охраны при отказе собственника от его содержания.

4. Управлению административных органов Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга, УГПС ГУВД до 01.12.96 разработать проект целевой программы по обеспечению пожарной безопасности Санкт-Петербурга и предложения по выделению бюджетных средств на ее реализацию для вынесения ее на утверждение Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

5. УГПС ГУВД при участии акционерного общества открытого типа "Проектный институт N 1" - автора схем развития нежилых зон Санкт-Петербурга, до 01.12.96 представить губернатору Санкт-Петербурга предложения по долевому участию предприятий-застройщиков нежилых зон в проектировании и строительстве зданий пожарных депо.

6. Комитету по образованию, руководителям средних и высших учебных заведений разработать и согласовать с УГПС ГУВД методические рекомендации обязательного обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности по специальным программам.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 8 мая 1998 г. N 411-р пункт 7 распоряжения дополнен словами "ИГПС Северо-Западного УВДТ", дата "01.12.96" заменена датой "01.05.98"

7. УГПС ГУВД, ИГПС Северо-Западного УВДТ, Штабу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга совместно с другими заинтересованными организациями до 01.05.98 разработать и представить на утверждение Положение о порядке организации тушения пожаров в Санкт-Петербурге и привлечении сил и средств служб жизнеобеспечения и предприятий для ликвидации пожаров и последствий от них.

8. Департаменту труда Санкт-Петербурга при регистрации коллективных договоров и соглашений по охране труда контролировать наличие в них мер по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях.

9. Комитету по печати и связям с общественностью по требованию УГПС ГУВД обеспечивать передачу оперативной информации по вопросам пожарной безопасности.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 8 мая 1998 г. N 411-р пункт 10 распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. В целях повышения качества работ и услуг в области пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях, организациях Санкт-Петербурга на объектах Санкт-Петербургского железнодорожного узла, Управлению административных органов Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга совместно с УГПС ГУВД, ИГПС Северо-Западного УВДТ разработать и утвердить в установленном порядке "Положение о выполнении УГПС ГУВД, ИГПС Северо-Западного УВДТ работ и услуг в области пожарной безопасности".

11. Главам районных администраций:

- определить порядок оповещения и сбора населения для тушения пожаров на территории поселков, садоводств, крестьянских и фермерских хозяйств, обязать граждан вывесить на стенах индивидуальных жилых домов и дачных построек таблички установленного образца с изображением инвентаря, с которым жители обязаны прибыть на тушение пожара;

- определить порядок и сроки проверок наличия в жилых постройках первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 8 мая 1998 г. N 411-р пункт 12 распоряжения дополнен словами "ИГПС Северо-Западного УВДТ"

12. Предложить УГПС ГУВД, ИГПС Северо-Западного УВДТ регулярно информировать налоговые инспекции Санкт-Петербурга об юридических лицах и гражданах, получивших лицензии на осуществление деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности, для установления налоговых льгот.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 24 октября 2000 г. N 1156-р пункт 13 распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Административно-правового комитета Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга Михайловского М.Г.

Губернатор Санкт-Петербурга 	В.А.Яковлев

Приложение 1. Дополнительные к "Перечню видов деятельности (работ,

услуг), на проведение которых выдается лицензия

государственной противопожарной службой МВД РФ",

утвержденному постановлением Совета Министров

Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993

года N 849, виды деятельности (работ, услуг) в области

пожарной безопасности, подлежащие лицензированию

Приложение 2. Положение об обязательном обучении мерам пожарной

безопасности населения Санкт-Петербурга

Приложение 3. Перечень первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря для помещений и строений,

принадлежащих гражданам

Приложение 4. Временное положение об обязательном отчислении денежных

средств в размере 0.5 % от общей сметной стоимости

работ по строительству, капитальному ремонту,

реконструкции объектов, расширению, техническому

переоснащению предприятий, зданий, сооружений

Приложение 5. Положение межведомственной комиссии по пожарной

безопасности в Санкт-Петербурге

Приложение 1

к распоряжению губернатора

Санкт-Петербурга

от 25 октября 1996 г. N 328-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

к "Перечню видов деятельности (работ, услуг), на проведение

которых выдается лицензия государственной противопожарной

службой МВД РФ", утвержденному постановлением Совета Министров

Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 года N 849,

виды деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности,

подлежащие лицензированию

1. Подготовка заключений о состоянии пожарной безопасности.

2. Производство, проведение испытаний, поставка пожарных мотопомп, установок охранно-пожарной сигнализации, оборудования систем автоматической противодымной защиты и автономных пожарных извещателей.

3. Проектирование, монтаж, наладка оборудования и систем противопожарной защиты на объектах строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов расширения, технического переоснащения предприятий, зданий, сооружений и других объектов.

4. Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание системы управления эвакуации людей при пожаре.

5. Проверка, испытания электроустановок на соответствие требованиям пожарной безопасности.

6. Глубокая пропитка и огнезащитная обработка огнезащитными составами, лаками, красками, покрытиями всех видов строительных конструкций, материалов, тканей.

7. Производство, проведение испытаний, поставка (реализация и продажа огнезащитных средств (лаки, краски, покрытия, составы).

8. Выпуск знаков пожарной безопасности.

9. Выпуск кино/фото и печатной продукции на противопожарную тематику.

Приложение 2

к распоряжению губернатора

Санкт-Петербурга

от 25 октября 1996 г. N 328-р

ПОЛОЖЕНИЕ

об обязательном обучении мерам пожарной безопасности

населения Санкт-Петербурга

Данное положение распространяется на все предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, детские дошкольные, общеобразовательные, средние и высшие учебные заведения.

Противопожарная подготовка населения, работников предприятий, детей и подростков, учащейся молодежи производится в целях обучения граждан основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

Противопожарная подготовка населения Санкт-Петербурга осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации "О пожарной безопасности",и в соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ-01-93, согласно требованиям настоящего Положения по специальным программам и инструкциям.

В соответствии с действующими правилами на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от спецификации производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа. При составлении инструкций необходимо учитывать требования настоящего приложения по форме 1.

Допуск сотрудника к работе на предприятии осуществляется после прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в журнале инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима.

При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано ознакомить работников с основными правилами пожаробезопасного поведения человека в быту.

На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж осуществляется в этих помещениях. Данное помещение должно иметь наглядно-изобразительные противопожарные пособия (плакаты), правила пожарной безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров в быту.

Ежегодно лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа, проводит общий инструктаж всех работников предприятий. Администрации предприятий, имеющих добровольных (дружины, команды) пожарных могут привлекать последних для проведения этой работы.

На взрывопожароопасных производствах при проведении огневых работ, кроме перечисленных инструктажей проводятся дополнительные занятия, со всеми работниками по изучению особенностей пожароопасных технологий.

На предприятиях, имеющих отдельные пожароопасные участки, дополнительные занятия проводятся только с определенными категориями специалистов (электрогазосварщиками, рабочими покрасочных участков, деревообрабатывающих цехов, работников складов и т.п.).

Право на проведение противопожарной подготовки должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность объектов и за проведение противопожарного инструктажа, председателей пожарно-технических комиссий первичных организаций ДПО, добровольных пожарных, внештатных инспекторов пожарной охраны, лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности по месту жительства, руководителей детских выездных учреждений, председателей садоводческих товариществ, дачно-строительных кооперавтивов и кооперативных автостоянок, рабочих, выполняющих электрогразосварочные и другие огневые работы; мотористов пожарных автомобилей и мотопомп детских оздоровительных учреждений предоставляется учебным заведениям пожарно-технического профиля, территориальными подразделениям УГПС ГУВД, Учебно-курсовому комбинату ДПО Санкт-Петербурга, иным юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на данный вид деятельности по специально разработанным программам, согласованным с УГПС ГУВД. При составлении программ должны учитываться требования данной таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN   |        Категория обучаемых       |   Время     | Периодичность |

| пп   |                                  | проведения  |               |

|      |                                  | (в часах)   |               |

|——————|——————————————————————————————————|—————————————|———————————————|

|  1.  |Лица, ответственные за обеспечение|      7      |Один раз в три |

|      |пожарной безопасности предприятий,|             |года           |

|      |организаций, учреждений           |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  2.  |Руководители детских оздоровитель-|      7      |Ежегодно       |

|      |ных учреждений                    |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  3.  |Начальники добровольных пожарных  |     35      |Один раз в три |

|      |дружин предприятий, организаций,  |             |года           |

|      |учреждений                        |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  4.  |Председатели пожарно-технических  |     14      |Один раз в три |

|      |комиссий предприятий, организаций,|             |года           |

|      |учреждений                        |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  5.  |Внештатные инспектора пожарной    |      7      |Один раз в три |

|      |охраны                            |             |года           |

|      |                                  |             |               |

|  6.  |Председатели советов первичных    |      7      |Один раз в три |

|      |организаций Санкт-Петербургского  |             |года           |

|      |добровольного противопожарного об-|             |               |

|      |щества                            |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  7.  |Председатели дачно-строительных   |      7      |Один раз в три |

|      |кооперативов, садоводческих това- |             |года           |

|      |риществ и кооперативных автостоя- |             |               |

|      |нок                               |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  8.  |Рабочие, выполняющие сварочные и  |      7      |Ежегодно       |

|      |другие огневые работы             |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  9.  |Мотористы пожарных мотопомп и по- |    28-35    |Ежегодно       |

|      |жарных автомобилей детских оздоро-|             |               |

|      |вительных учреждений              |             |               |

|      |                                  |             |               |

|  10. |Члены добровольных пожарных дружин|     24      |Один раз в три |

|      |                                  |             |года           |

|      |                                  |             |               |

|  11. |Лица, обучающие население по мерам|      6      |Ежегодно       |

|      |пожарной безопасности по месту жи-|             |               |

|      |тельства                          |             |               |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно жилищные организации, районные учреждения социальной защиты, а так же поселковые администрации, территориально входящие в состав районов Санкт-Петербурга. Инструктаж данной категории населения проводят лица, назначенные руководителями организаций и поселковых администраций ежегодно, по специальной инструкции под роспись по форме 2 настоящего приложения.

При получении ордера на квартиру жилищная организация обязана провести противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика.

Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

Инструктаж лиц, проживающих в общежитиях, независимо от ведомственной принадлежности, ежегодно осуществляет комендант здания или лицо, назначенное руководителем учреждения по принадлежности здания.

Инструктаж военнослужащих, проходящих службу в военных учреждениях Санкт-Петербурга и проживающих в зданиях, принадлежащих Министерству обороны, проводят должностные лица этого министерства.

Противопожарный инструктаж в садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, осуществляют их Правления перед началом весенне-летнего сезона под роспись по форме 3 настоящего приложения. Инструктаж председателей Правлений проводят на общих собраниях председателей в администрациях районов.

Инструктаж членов кооперативных автостоянок и гаражей осуществляют их правления ежегодно, под роспись.

Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических игровых занятий (игровых) по ознакомлению детей с основами пожаробезопасного поведения.

Учащиеся общеобразовательных учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", дополненным тематическими занятиями по изучению основ пожаробезопасного поведения и согласованных с УГПС ГУВД.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ-101-89 ежеквартально в учебных заведениях во внеурочное время с учащимися проводятся дополнительные занятия (беседы) по соблюдению правил пожарной безопасности.

Противопожарная подготовка студентов и слушателей средних и высших учебных заведений проводится по специальной программе, согласованной с УГПС ГУВД.

Форма 1. Требования к инструкциям по мерам пожарной безопасности для

предприятий, учреждений и организаций Санкт-Петербурга

Форма 2. Требования к инструкции по мерам пожарной безопасности в

зданиях для проживания людей

Форма 3. Требования к инструкциям по мерам пожарной безопасности для

членов садоводческих товариществ и дачно-строительных

кооперативов

Форма 1

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ

по мерам пожарной безопасности для предприятий, учреждений

и организаций Санкт-Петербурга

Инструкции по мерам пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О пожарной безопасности", на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. Инструкции являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями Санкт-Петербурга.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятия по изучению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки взрыво,-пожароопасных веществ и материалов;

- организация мест курения, правила применения открытого огня и проведения огневых работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работающих при пожаре, в том числе правила вызова пожарной охраны;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятий (подразделения).

Меры пожарной безопасности в жилых помещениях:

- правила эксплуатации электросетей, электрических и газовых бытовых приборов, отопительных систем и предметов бытовой химии;

- правила содержания подвалов, чердаков, лестничных клеток, а так же балконов и лоджий;

Порядок действия в случае возникновения пожара.

Форма 2

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

по мерам пожарной безопасности в зданиях для

проживания людей

Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми лицами, проживающими в жилых домах и квартирах, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

В инструкциях по мерам пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания чердачных и подвальных помещений, коридоров и лестничных клеток;

- меры предосторожности при эксплуатации электросетей и электробытовых приборов;

- допустимое количество хранимых в жилых домах горючих жидкостей и газов, меры безопасности при использовании предметов бытовой химии;

- правила эксплуатации бытовых газовых приборов и печного отопления, безопасные способы отогревания замерзших труб центрального отопления;

- требования пожарной безопасности к зданиям повышенной этажности: содержание систем дымоудаления и подпора воздуха, незадымляемых лестничных клеток, поэтажных тамбуров, переходов по балконам и лоджиям в квартиры смежных секций, автоматической пожарной сигнализации. Порядок пуска насосов-повысителей;

- дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности жилых домов в сельской местности: наличие приставных лестниц, установка бочек с водой в летнее время и т.д.;

- требования по содержанию противопожарных разрывов и территории, прилегающей к жилым домам, проездов и подъездов к зданиям, пожарным водоисточникам, стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю;

- порядок осуществления строительства сараев и прочих хозяйственных построек на территориях, прилегающих к жилым домам;

- меры безопасности при обращении с открытым огнем (курение, разведение костров, сжигание мусора, удаление сгоревшего угля и золы и т.д.);

- меры безопасности при проведении праздника Новогодней елки;

- способы предотвращения пожаров от детской шалости с огнем;

Форма 3

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ

по мерам пожарной безопасности для членов садоводческих

товариществ и дачно-строительных кооперативов

Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности для садовых и дачных домиков независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности и является обязательной для выполнения всеми проживающими в них лицами.

Инструкция должна содержать:

Противопожарные требования при застройке дачных (садовых) участков.

Требования по содержанию территорий садоводческих и дачных массивов, обеспеченности их средствами пожаротушения, связи и пожарного водоснабжения.

Требования, предъявляемые к электрическим сетям и системам отопления садовых и дачных домиков; меры безопасности при эксплуатации печного отопления.

Меры пожарной безопасности при установке и эксплуатации газовых и керосиновых приборов; порядок хранения и допустимое количество горючих жидкостей и газов.

Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ и курении; способы предотвращения пожаров от детской шалости с огнем.

Действия при пожаре:

Порядок вызова пожарной охраны, оповещения жителей ближайших домов.

Меры по эвакуации людей из горящего здания.

Пути и способы ограничения пожара в пределах горящего здания, а также преграждения его доступа к постройкам на соседних участках.

Порядок действия в случае возникновения пожара.

Порядок вызова пожарной охраны.

Меры, принимаемые до прибытия пожарной охраны:

- оповещение о пожаре соседей, организация вывода в безопасное место детей, престарелых лиц и т.д.:

- отключение подачи электроэнергии и газа, включение системы дымоудаления;

- преграждение (по возможности) доступа воздуха в горящее помещение, предотвращение проникновения огня и дыма в соседние помещения, тушение пожара первичными средствами;

- принятие мер по предотвращению паники.

Указание на недопустимость пользования лифтом при пожаре.

Меры по локализации пожара во дворе дома:

- удаление автотранспорта на безопасное расстояние;

- организация защиты сгораемых построек;

- уборка сгораемых предметов с балконов и лоджий, закрытие окон и форточек;

Меры принимаемые по прибытию пожарной охраны:

- встреча прибывших подразделений;

- сообщение о возможном наличии людей в горящем помещении.

Порядок оказания первой помощи пострадавшим во время пожара.

Приложение 3

к распоряжению губернатора

Санкт-Петербурга

от 25 октября 1996 г. N 328-р

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN   |   Наименование     |Защищаемая |огнету-|ящик с  |бочка с|багор,|

| п.п. | зданий и помещений |  площадь  |шители |песком  |водой и|топор |

|      |                    |           |       |емк.0,5 |ведро  |      |

|      |                    |           |       |куб.м   |       |      |

|——————|————————————————————|———————————|———————|————————|———————|——————|

|      |                    |           |       |        |       |      |

|  1.  |Жилые дома коттедж- |   здание  |   1   |   -    |    1* |   -  |

|      |ного типа для посто-|           |       |        |       |      |

|      |янного проживания   |           |       |        |       |      |

|      |людей               |           |       |        |       |      |

|      |                    |           |       |        |       |      |

|  2.  |Дачи и иные жилые   |   здание  |   1*  |   -    |    1* |   -  |

|      |здания для сезонно- |           |       |        |       |      |

|      |го проживания людей |           |       |        |       |      |

|      |                    |           |       |        |       |      |

|  3.  |Индивидуальные гара-|   гараж   |   1   |   -    |    -  |   -  |

|      |жи                  |           |       |        |       |      |

|      |                    |           |       |        |       |      |

|  4.  |Сараи, бани, хозяй- |   группа  |   -   |   1    |    1  |  1-1 |

|      |ственные постройки, |   построек|       |        |       |      |

|      |гаражные кооперати- |           |       |        |       |      |

|      |вы и товарищества   |           |       |        |       |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Устанавливается в период проживания (в летнее время).

Примечания: 1. Для жилых домов коридорного типа устанавливать не менее двух огнетушителей на этаж

2. Устанавливаются огнетушители в зависимости от типа зданий емкостью не менее 5 литров (килограмм)

Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 6 марта 2002 г. N 323-ра приложение 4 исключено

Приложение 4

к распоряжению губернатора

Санкт-Петербурга

от 25 октября 1996 г. N 328-р

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об обязательном отчислении денежных средств

в размере 0.5 % от общей сметной стоимости работ

по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов,

расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений.

(с изменениями от 19 мая 1997 г., 8 мая 1998 г.)

1. Настоящее Положение определяет порядок обязательных отчислений от общей сметной стоимости работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений и других объектов для выполнения возложенных на противопожарную службу задач и применяется до избрания в Санкт-Петербурге органов местного самоуправления и установления ими соответствующего порядка отчислений.

2. Плательщиками обязательных отчислений являются юридические и физические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - плательщики) - участники инвестиционныго процесса (заказчики, проектировщики, подрядчики и т.п.).

3. Для обеспечения выполнения задач, возложенных на противопожарную службу, установить обязательные отчисления от общей стоимости работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений и других объектов (далее - обязательные отчисления) в размере не менее 0,5%, за исключением работ финансируемых за счет средств местного бюджета и по объектам пожарной охраны.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 8 мая 1998 г. N 411-р пункт 4 приложения дополнен словами "ИГПС Северо-Западного УВДТ (по объектам железнодорожного транспорта)"

4. Обязательные отчисления производятся их плательщиком в безусловном порядке и направляются на текущий счет УГПС ГУВД, ИГПС Северо-Западного УВДТ (по объектам железнодорожного транспорта).

5. Затраты на обязательные отчисления должны включаться отдельной строкой в соответствующие сметы затрат.

6. Отчисления производятся до сдачи объекта в эксплуатацию:

- подрядчиком за счет средств заказчика в 5-дневный срок после их поступления на счет подрядчика по конкретным видам работ;

- заказчиком не позднее 10 дней завершения работ по фактическому объему (стоимости) выполненных работ.

7. По объектам, работы на которых начаты до введения в действие обязательных отчислений, указанные отчисления производятся исходя из остаточной сметной стоимости строительных работ на дату введения в действие обязательных отчислений.

8. При финансировании строительства в иностранной валюте отчисления производятся в рублях по курсу Центрального банка России на день платежа.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 19 мая 1997 г. N 438-р пункт 9 приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Установить, что в случае не перечисления обязательных отчислений в соответствии с настоящим Положением наступает ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

10. Контроль за выполнением настоящего положения осуществляется государственными надзорными органами в соответствии с их компетенцией.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 28 мая 1999 г. N 529-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5

к распоряжению губернатора

Санкт-Петербурга

от 25 октября 1996 г. N 328-р

Положение

о межведомственной комиссии по пожарной

безопасности при губернаторе Санкт-Петербурга

(с изменениями от 24 октября 2000 г.)

1. Межведомственная комиссия по пожарной безопасности при губернаторе Санкт-Петербурга (далее - Комиссия) является коллегиальным и совещательным органом при губернаторе Санкт-Петербурга, осуществляющим координацию действий органов государственной исполнительной власти Санкт-Петербурга в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Комиссия организует свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной исполнительной власти, а также с учреждениями, предприятиями, их объединениями, иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, решениями Правительственной комиссии Российской Федерации по пожарной безопасности, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

- участие в разработке мер по обеспечению реализации государственной политики по обеспечению пожарной безопасности в Санкт-Петербурге;

- координация деятельности заинтересованных структурных подразделений Администрации Санкт-Петербурга и правоохранительных органов по обеспечению пожарной безопасности, организация взаимодействия с Правительственной комиссией Российской Федерации по пожарной безопасности;

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и нормативных актов, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Санкт-Петербурге;

- представление губернатору Санкт-Петербурга докладов, а также отчетов о предпринятых мерах, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Санкт-Петербурге;

- организация разработки и выполнения целевых программ по обеспечению пожарной безопасности в Санкт-Петербурге;

- разработка и внесение предложений по формированию бюджета Санкт-Петербурга в части расходов на обеспечение пожарной безопасности;

- изучение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта в сфере пожарной безопасности;

- сотрудничество с международными организациями в сфере пожарной безопасности, участие в проводимых на международном уровне семинарах, конференциях, симпозиумах по данным вопросам.

4. Для реализации своих задач Комиссия:

- обеспечивает комплексный анализ состояния пожарной безопасности в Санкт-Петербурге и разработку мер по ее обеспечению;

- принимает в пределах своей компетенции решения, являющиеся обязательными для территориальных и отраслевых органов Администрации Санкт-Петербурга;

- заслушивает на своих заседаниях должностных лиц отраслевых и территориальных органов Администрации Санкт-Петербурга по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- запрашивает у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;

- принимает участие в работе территориальных и отраслевых органов Администрации Санкт-Петербурга по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств в соответствующие отраслевые органы Администрации Санкт-Петербурга, отвечающие за подготовку проектов законов о бюджете Санкт-Петербурга;

- представляет заключения по проектам нормативных актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге;

- создает временные или постоянные рабочие группы из числа специалистов и ученых по наиболее важным и актуальным направлениям деятельности Комиссии для оперативной и качественной подготовки материалов;

- участвует в разработке целевых программ по обеспечению пожарной безопасности;

- вносит на рассмотрение губернатора Санкт-Петербурга предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- образует при необходимости экспертные комиссии, привлекает специалистов для проведения разработок, экспертиз, научных исследований по вопросам обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге;

- совместно с представителями территориального органа управления Государственной противопожарной службы организует и проводит проверки выполнения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности отраслевыми и территориальными органами Администрации Санкт-Петербурга.

5. Организация деятельности Комиссии:

- Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит ее деятельностью;

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 24 октября 2000 г. N 1156-р абзац третий пункта 5 приложения 5 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

- председателем Комиссии является вице-губернатор Санкт-Петербурга - председатель Административно-правового комитета Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга;

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 24 октября 2000 г. N 1156-р в абзаце четвертом пункта 5 приложения 5 слова "начальника Управления административных органов" заменены словами "председателя Административно-правового комитета"

- заместителями председателя Комиссии являются: заместитель председателя Административно-правового комитета Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга и заместитель начальника Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, курирующий вопросы пожарной безопасности;

- состав Комиссии и секретаря Комиссии определяет председатель Комиссии. В состав Комиссии входят представители отраслевых и территориальных органов Администрации Санкт-Петербурга и иных ведомств по согласованию с их руководителями;

- заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

8. Заседания Комиссии готовит секретарь Комиссии, который составляет графики заседаний, выполняет организационно-техническую работу в соответствии с функциями Комиссии, оформляет и направляет в течение недели после заседания Комиссии выписки из протоколов заседаний участникам заседания.

9. К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться должностные лица государственных органов государственного управления, не входящие в состав Комиссии.

10. Комиссия может проводить при необходимости выездные заседания.

11. Комиссия в своей деятельности подотчетна губернатору Санкт-Петербурга.

Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 24 октября 2000 г. N 1156-р в пункте 12 приложения 5 слова "Управлением административных органов" заменены словами "Административно-правовым комитетом"

12. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Комиссии осуществляется Административно-правовым комитетом Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга, Управлением государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.