Государственное образовательное учреждение

Гимназия № 155

Центрального района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии № 155

Протокол № ________

от «__» сентября 2006г

Председатель                                                                                Т.О. Гузовская

«___» сентября 2006г

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для

слесаря-сантехника

ГОУ Гимназия №155

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для слесаря-сантехника

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПСНОСТИ

1.К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

2.  Печатная инструкция о мерах безопасности при работе водопроводчика находится на рабочем месте.

3. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины.

4. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков.

5.При работе слесарем-сантехником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

-травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;

-отравление  газом при работе в колодцах без средств защиты;

-поражение электрическим током при использовании  неисправного электроинструмента и при работе без средств защиты.

6.При работе слесарем-сантехником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

7. О каждом несчастном случае необходимо сообщить директору школы и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.

8. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: резиновые сапоги и рукавицы, костюм брезентовый, зимой – утеплённые куртка и брюки.

9. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с оборудованием, инструментами, обученные правильному обращению с ними и безопасным приёмам работы.

10. Не допускать на  своё рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД  НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1.   Правильно надеть спецодежду (резиновые сапоги, брезентовую куртку, рукавицы).

2. Проверить наличие, состояние и исправность инструмента, запасных частей, оборудования, приспособлений.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Необходимо иметь инструмент для проведения профилактического и текущего ремонта, а также для проведения аварийных работ.

- Инструмент должен быть в исправном состоянии, в полном наличии и лежать в определенном месте.

- Во избежание травм запрещается:

- пользоваться открытым огнем для размораживания труб;

- производить ремонт водопроводной сети и теплосети, если они находятся под напряжением;

- производить ремонт подземной водопроводной системы без разрешения Госгортехнадзора, энергонадзора, телефонной сети, водоканала.

- Производить ремонт только после отключения подачи холодной и горячей воды.

- Все трубы, раковины, краны, сливные бачки, унитазы, батареи должны быть исправными и хорошо укреплены;

- Водомер, агрегаты и установки электросети должны быть исправны, также должна быть проведена гидравлика. Сдача вышестоящим организациям по акту один раз в год.

- Строго соблюдать правила техники безопасности в газовом и электрохозяйстве.

- Содержать все водопроводные и канализационные люки в закрытом состоянии, на крышках люков обязательно наличие отверстия диаметром 2 см. В зимнее время люки закрывать щитами во избежание заноса снегом.

- Вентили и запорные установки в щитах для пожарных рукавов должны быть исправны, легко открываться и закрываться.

- Иметь в наличии запасные части (вентили, краны и т.д.) для проведения суточных работ.

- Пользоваться только исправными инструментами.

- Не находиться в зоне сквозняков.

- При работе с использованием электроинструмента руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением  переносных электроинструментов».

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1.При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений или их поломке прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

3.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый)

массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Убрать рабочее место.

- Убрать все приспособления и инструменты в отведенное место.

- О выполнении задания доложить администрации.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.