Государственное

Дошкольное образовательное учреждение

ГДОУ № 58

Центрального района Санкт-Петербурга

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома И.П. Брагина «_____» января 2008года | УТВЕРЖДАЮ Заведующая ГДОУ № 58 И.Е. Вежлева «_____» января 2008 года |
| --- | --- |

Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию

тепловых сетей образовательного учреждения

Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых сетей образовательного учреждения

1.Общие положения

1.1. В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», в каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих правил, должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию тепловых сетей.

1.2. Для данного лица должна быть разработана должностная инструкция, которая предусматривает права и ответственность ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых сетей.

1.3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию тепловых сетей, проходят ежегодное обучение с последующей сдачей экзаменов в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Санкт-Петербургу.

2. Обязанности ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых сетей:

2.1.Организация и обеспечение безопасного режима теплоснабжения;

2.2.Участие в комиссиях по проверке знаний правил, норм и инструкций по эксплуатации тепловых сетей работниками образовательного учреждения, проверка соблюдения установленного порядка допуска работников ОУ к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых сетей;

2.3.Проведение регулярного контроля за безаварийной и безопасной эксплуатации тепловых сетей, проверка правильности ведения технической документации;

2.4.Содержание тепловых сетей в работоспособном и технически исправном состоянии, эксплуатацию их в соответствии с требованиями Правил эксплуатации, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией;

2.5.Разработка планов-мероприятий и программ по замене и модернизации тепловых сетей;

2.6.Контроль за обеспечением эксплуатационного персонала средствами защиты и рабочей спецодеждой;

2.8.Контроль за выполнением предписаний органов теплонадзора;

2.9.Контроль за выполнением утвержденных норм расхода тепловой энергии;

2.10.Организация ремонта и технического обслуживания тепловых сетей;

2.11.Участие в обследованиях, проводимых органом теплонадзора;

2.12. Контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений, выявленных всеми ступенями ведомственного контроля за состоянием тепловых сетей;

2.13. Разработка или согласование графиков технического обслуживания и ремонтов тепловых сетей;

2.14. Проверка графиков технического обслуживания и ремонтов тепловых сетей;

2.15. Информирование местного органа теплонадзора об авариях и несчастных случаях, происшедших на тепловых сетях;

2.16. Ежегодное прохождение обучения по правилам безопасной эксплуатации тепловых сетей;

2.17. Недопущение ввода в эксплуатацию тепловых сетей, не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации;

2.18. Разработка приказов, распоряжением и инструкций по безопасной эксплуатации тепловых сетей;

2.19. Разработка должностной инструкции по безопасной эксплуатации тепловых сетей;

2.20. Составление исполнительной схемы теплосетей;

2.21. Ведение паспортов на газовое оборудование;

2.22. Составление Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по эксплуатации тепловых сетей и теплопередающих установок.

2.23. Организовать соблюдение тепловых режимов работы системы теплоснабжения;

2.24. Разрабатывать мероприятия по рациональному расходованию

тепловой энергии;

2.25.Ведение установленной статистической отчетности;

2.26. Разработать инструкцию по действиям персонала образовательного учреждения при снижении температуры окружающего воздуха ниже -15°С.

3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию Тепловых сетей, имеют право:

3.1. Осуществлять связь с теплоснабжающей организацией .

3.2.Требовать у руководителя образовательного учреждения отстранения от тепловых сетей лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания Правил безопасной эксплуатации тепловых сетей.

3.3. Осуществлять технический надзор за эксплуатацией тепловых сетей.

Разработчик         _________________________