| Отдел образования |  |
| --- | --- |
| Администрация Красносельского района |  |
| Государственное общеобразовательное учреждение |  |
| Лицей № 590 |  |
| ПРИКАЗ |  |
| ______________ 200 г. № |  |
| Санкт-Петербург |  |

Об установлении противопожарного режима.

На основании информационного письма РОО №05/45/2  от 27.01.2006 и в соответствии с п.1.2.3. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93

Приказываю

установить на период 2006 года в ГОУ Лицей №590 следующий противопожарный режим:

1.Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить.

2.Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

3.Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.

4.Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

5.В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником.

6.При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения.

7.После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

8.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

9.Противопожарный инструктаж проводить: вводный при приеме на работу, повторный – со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев, назначить ответственного за его проведение.

Директор								Каменский А. М.