Государственное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 222

с углубленным изучением немецкого языка

ПЕТРИШУЛЕ

Центрального района Санкт-Петербурга

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК профсоюза З.К. Степанова «_____» сентября 2007 года | УТВЕРЖДАЮ Директор школы № 222 Е.Н. Орлов «_____» сентября 2007 года |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ, выполняемых в порядке текущей

эксплуатации электроустановок

в Школе № 222

1. Удаление пыли со светильников, расположенных на высоте не более 2,5м;

2. Замена перегоревших электроламп в светильниках;

3. Замена светильников;

4. Замена перегоревших плавких вставок в электрощитах;

5. Замена разбитых и вышедших из строя электровыключателей;

6. Замена разбитых и вышедших из строя электророзеток;

7. Замена вышедших из строя магнитных пускателей;

8. Замена щеток электродвигателей;

9. Замена щеток электродвигателей;

10.Заземление электроустановок и оборудования;

11.3амена вышедших из строя отдельных участков кабелей и электропроводки;

12.3амена вышедших из строя электрических вилок и разъемов;

13.3амена вышедших из строя нагревательных элементов электроплит, электронагревателей и других нагревательных приборов;

14.Мелкий ремонт бытовых и других приборов.

Ответственный за электрохозяйство Школы № 222

Т.И. Арбузова

Примечание: Перед началом работ по текущей эксплуатации электроустановок исполнитель обязан уведомить ответственного за электрохозяйство Школы № 222 о месте и характере работы, ее начале и окончании