План

проведения тренировки в ГОУ Школа № 222

по эвакуации людей при пожаре

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                        Директор ГОУ Школа №222

Е.Н. Орлов

«_____» сентября  2007г

ПЛАН

проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре

Тема тренировки:  Эвакуация работников и детей ГОУ Школа № 222 в случае возникновения пожара

Учебная цель:        Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания в случае возникновения пожара.

Дата проведения тренировки: По плану ГОУ  Школа № 222 (в начале первого и второго учебного полугодия)

Время: 20 минут

Состав участников: Все работники и дети ГОУ Школа № 222

ХОД ТРЕНИРОВКИ

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.10-12.15 | 1.Оповещение о возникновении пожара | 1.Дает вводную о возникновении пожара в одном из помещений ГОУ Школа № 222; 2.Контролирует действия боевого пожарного расчета | 1.ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть; 2.Выключается приточно-вытяжная вентиляция всех помещений; 3.С помощью установленного сигнала, АПС, посыльными оповещаются работники и дети о пожаре |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.15-12.25 | 2.Эвакуация людей из здания | 1.Дает команду на эвакуацию людей из здания 2.Контролирует действия работников и детей по эвакуации из здания | 1.Открываются все эвакуационные выходы; 2.Дети под руководством преподавателей и классных руководителей, быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации; 3.Проверяется отсутствие людей во всех помещениях. |
| 12.25-12.30 | 3.Проверка наличия работников и детей | 1. дает команду на проверку наличия работников и детей 2.Принимает доклады о наличии людей | 1.Преподаватели и классные руководители на месте сбора по спискам проверяют наличие детей и докладывают директору ГОУ Школа № 222. |

Ответственный за пожарную безопасность                                     Т.И. Арбузова