Государственное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 222

с углубленным изучением немецкого языка

ПЕТРИШУЛЕ

Центрального района Санкт-Петербурга

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК профсоюза З.К. Степанова «_____» сентября 2007 года | УТВЕРЖДАЮ Директор школы № 222 Е.Н. Орлов «_____» сентября 2007 года |
| --- | --- |

Должностная инструкция

лица, ответственного эффективное использование

электрической энергии и за исправное состояние и

безопасную эксплуатацию электрохозяйства

образовательного учреждения

Должностная инструкция

лица, ответственного эффективное использование

электрической энергии и за исправное состояние и

безопасную эксплуатацию электрохозяйства

образовательного учреждения

1.Общие положения

1.1. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»), в ка-ждой организации из числа руководителей или специалистов, про-шедших проверку знаний настоящих правил, должно быть назначе-ны лицо, ответственное за эффективное использование электриче-ской энергии и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрохозяйства образовательного учреждения и его заместитель;

1.2. Для данных лиц должна быть разработана должностная инструкция, которая предусматривает права и ответственность ответственного лица за безопасную эксплуатацию электрохозяйства.

1.3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электрохозяйства, проходят ежегодное обучение с последующей сдачей экзаменов в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Санкт-Петербургу.

2. Обязанности ответственного лица за безопасную эксплуатацию электрохозяйства:

2.1. Организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок и электрических сетей;

2.2. Организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического и не-электротехнического персонала образовательного учреждения;

2.3. Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, электрических сетях, в том числе с участием командированного персонала;

2.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования и электрических сетей;

2.5. Организовать проведение расчетов потребности образовательного учреждения в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;

2.6. Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;

2.7. Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;

2.8. Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключение новых и реконструированных электроустановок и электрических сетей;

2.9. Организовать оперативное обслуживание электроустановок, электрических сетей и ликвидацию аварийных ситуаций;

2.10. Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раз в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раз в 3 года); контроль замеров показателей качеств электрической энергии (не реже 1 раз в 2 года);

2.11. Контролировать правильность допуска персонала к эксплуатации электрооборудования и электрических сетей;

2.12. Ежегодное прохождение обучения по правилам безопасной эксплуатации электрооборудования и электрических сетей, с получением IV группы по электробезопасности ;

2.13. Составление исполнительной схемы электросетей;

2.14. Ведение паспортов на электрооборудование;

2.15. Составление Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по эксплуатации электрических сетей.

3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электрохозяйства, имеют право:

3.1. Осуществлять связь с электроснабжающей организацией .

3.2.Требовать у руководителя образовательного учреждения отстранения от обслуживания электрооборудования и электрических сетей лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

3.3. Осуществлять технический надзор за эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей.

Разработчик                                           А.А. Кирьенко